## Data for Question 1
Table 1 - Calibration Data
Voltage (V) | Calibration 1 (NTU) | Calibration 2 (NTU) | Calibration 3 (NTU)
4.25 | 0 | 0 | 0
4.05 | 350 | 700 | 625
3.55 | 1850 | 2000 | 1750
3.3 | 2400 | 2600 | 2500
3 | 2750 | 2900 | 2800
2.5 | 3050 | 3200 | 2950
Table 2 - Sensor Data
Time (s) | Sensor 1 (V) | Sensor 2 (V) | Sensor 3 (V)
1 | 2.51 | 2.61 | 2.41
2 | 2.55 | 2.53 | 2.32
3 | 2.57 | 2.57 | 2.31
4 | 2.57 | 2.64 | 2.34
5 | 2.61 | 2.55 | 2.39
6 | 2.56 | 2.54 | 2.36
7 | 2.5 | 2.54 | 2.36
8 | 2.52 | 2.55 | 2.27
9 | 2.52 | 2.54 | 2.3
10 | 2.48 | 2.5 | 2.31
11 | 2.55 | 2.53 | 2.32
12 | 2.54 | 2.51 | 2.26
13 | 2.49 | 2.57 | 2.36
14 | 2.58 | 2.62 | 2.32
15 | 2.53 | 2.54 | 2.28
16 | 2.56 | 2.54 | 2.37
17 | 2.54 | 2.59 | 2.31
18 | 2.48 | 2.52 | 2.31
19 | 2.55 | 2.62 | 2.27
20 | 2.58 | 2.52 | 2.28
21 | 2.55 | 2.56 | 2.24
22 | 2.54 | 2.64 | 2.32
23 | 2.54 | 2.58 | 2.35
24 | 2.59 | 2.52 | 2.28
25 | 2.5 | 2.53 | 2.31
26 | 2.55 | 2.49 | 2.24
27 | 2.59 | 2.55 | 2.37
28 | 2.58 | 2.62 | 2.29
29 | 2.68 | 2.77 | 2.28
30 | 2.66 | 2.59 | 2.24
31 | 2.52 | 2.58 | 2.39
32 | 2.67 | 2.61 | 2.28
33 | 2.25 | 2.63 | 2.44
34 | 2.42 | 2.74 | 2.38
35 | 2.57 | 2.63 | 2.36
36 | 2.5 | 2.56 | 2.21
37 | 2.65 | 2.46 | 2.46
38 | 2.77 | 2.55 | 2.41
39 | 2.6 | 2.6 | 2.22
40 | 2.46 | 2.53 | 2.49
41 | 2.64 | 2.76 | 2.47
42 | 2.62 | 2.75 | 2.22
43 | 2.57 | 2.62 | 2.38
44 | 2.56 | 2.73 | 2.56
45 | 2.47 | 2.59 | 2.46
46 | 2.7 | 2.81 | 2.35
47 | 2.47 | 2.75 | 2.51
48 | 2.92 | 2.68 | 2.27
49 | 2.65 | 2.65 | 2.26
50 | 2.59 | 2.67 | 2.57
51 | 2.66 | 3.11 | 2.11
52 | 2.74 | 3.26 | 2.24
53 | 2.62 | 2.92 | 2.31
54 | 2.73 | 2.91 | 2.59
55 | 2.15 | 3.18 | 2.43
56 | 2.15 | 2.71 | 2.39
57 | 2.37 | 2.64 | 2.57
58 | 2.43 | 2.49 | 2.46
59 | 2.71 | 2.78 | 2.27
60 | 2.52 | 3.14 | 2.44
61 | 2.94 | 2.92 | 2.76
62 | 2.44 | 3.15 | 2.54
63 | 2.61 | 3.48 | 2.95
64 | 3.06 | 3.13 | 2.55
65 | 2.75 | 3.17 | 2.33
66 | 2.85 | 3.27 | 2.58
67 | 3.31 | 3.42 | 3.1
68 | 3.06 | 2.91 | 2.29
69 | 2.95 | 2.89 | 2.77
70 | 2.79 | 3.06 | 2.83
71 | 2.91 | 3.18 | 2.89
72 | 3.23 | 3.15 | 2.75
73 | 3.41 | 3.44 | 3.54
74 | 3.35 | 3.43 | 2.95
75 | 3.04 | 3.41 | 3.38
76 | 3.35 | 3.63 | 3.27
77 | 3.67 | 3.45 | 3.43
78 | 3.49 | 3.49 | 3.4
79 | 2.97 | 3.49 | 3.55
80 | 2.91 | 3.62 | 3.33
81 | 3.66 | 4.06 | 3.13
82 | 3.08 | 3.88 | 3.44
83 | 3.2 | 4 | 3.68
84 | 3.69 | 3.85 | 3.45
85 | 3.84 | 3.92 | 3.46
86 | 3.86 | 3.96 | 3.65
87 | 3.7 | 4.04 | 3.44
88 | 3.78 | 4.01 | 3.51
89 | 3.93 | 4.06 | 3.4
90 | 3.96 | 4.09 | 3.46
91 | 3.94 | 4.08 | 3.5
92 | 3.98 | 4.02 | 3.6
93 | 3.95 | 4.03 | 3.7
94 | 3.94 | 4.16 | 3.71
95 | 3.96 | 4.08 | 3.7
96 | 3.95 | 3.99 | 3.77
97 | 3.97 | 4.1 | 3.67
98 | 3.99 | 4.03 | 3.74
99 | 3.99 | 4.15 | 3.67
100 | 3.9 | 4.2 | 3.72
101 | 3.82 | 4.2 | 3.6
102 | 3.94 | 4.09 | 3.68
103 | 3.88 | 4.03 | 3.7
104 | 3.94 | 4.05 | 3.64
105 | 3.98 | 4.02 | 3.63
106 | 3.9 | 4.01 | 3.77
107 | 4.08 | 4.07 | 3.6
108 | 4.08 | 4.03 | 3.68
109 | 3.85 | 4.05 | 3.71
110 | 3.92 | 4.16 | 3.76
111 | 3.87 | 4.06 | 3.8
112 | 3.56 | 4.06 | 3.72
113 | 3.58 | 4 | 3.66
114 | 3.91 | 4.03 | 3.63
115 | 3.9 | 4.11 | 3.7
116 | 3.97 | 4.11 | 3.78
117 | 3.95 | 4.1 | 3.75
118 | 3.99 | 4.11 | 3.65
119 | 4.05 | 4.14 | 3.83
120 | 3.89 | 4.14 | 3.62
121 | 3.94 | 4.18 | 3.69
122 | 4.01 | 4.17 | 3.7
123 | 4.05 | 4.18 | 3.8
124 | 4.02 | 4.16 | 3.71
125 | 3.99 | 4.11 | 3.62
126 | 4.06 | 4.01 | 3.77
127 | 4.04 | 4.16 | 3.83
128 | 4.12 | 4.18 | 3.8
129 | 4.07 | 4.16 | 3.78
130 | 4.04 | 4.17 | 3.65
131 | 4.02 | 4.09 | 3.89
132 | 4.08 | 4.06 | 3.74
133 | 4.12 | 4.13 | 3.65
134 | 4.07 | 4.16 | 3.52
135 | 4.09 | 4.14 | 3.53
136 | 4 | 4.09 | 3.74
137 | 4.04 | 4.05 | 3.75
138 | 4.07 | 4.14 | 3.76
139 | 4 | 4.07 | 3.64
140 | 3.99 | 4.06 | 3.78
141 | 4.13 | 4.2 | 3.79
142 | 4.06 | 4.16 | 3.69
143 | 4.12 | 4.04 | 3.71
144 | 3.97 | 4.09 | 3.73
145 | 3.95 | 4.13 | 3.75
146 | 3.99 | 4.12 | 3.74
147 | 4.05 | 4.13 | 3.74
148 | 3.98 | 4.08 | 3.78
149 | 4.05 | 4.16 | 3.79
150 | 3.99 | 4.13 | 3.72
151 | 3.92 | 3.96 | 3.74
152 | 3.99 | 4.07 | 3.73
153 | 3.98 | 4.11 | 3.66
154 | 4.02 | 4.09 | 3.69
155 | 4.06 | 4 | 3.72
156 | 3.97 | 4.08 | 3.78
157 | 4 | 4.18 | 3.81
158 | 3.97 | 4.21 | 3.79
159 | 4 | 4.22 | 3.75
160 | 3.97 | 4.13 | 3.83
161 | 3.96 | 4.06 | 3.76
162 | 3.92 | 4.07 | 3.71
163 | 3.99 | 4.09 | 3.69
164 | 3.95 | 4.1 | 3.53
165 | 3.94 | 4.15 | 3.66
166 | 3.91 | 4.07 | 3.83
167 | 3.93 | 4.05 | 3.85
168 | 3.94 | 4.09 | 3.79
169 | 3.93 | 4.12 | 3.73
170 | 3.92 | 4.11 | 3.78
171 | 3.9 | 4.12 | 3.81
172 | 3.91 | 4.1 | 3.69
173 | 3.95 | 4.09 | 3.73
174 | 3.94 | 4.11 | 3.71
175 | 3.93 | 4.15 | 3.76
176 | 3.8 | 4.16 | 3.78
177 | 3.85 | 4.12 | 3.63
178 | 3.96 | 4.13 | 3.76
179 | 3.97 | 4.16 | 3.85
180 | 3.9 | 4.15 | 3.65
181 | 3.91 | 4.15 | 3.7
182 | 3.96 | 4.16 | 3.75
183 | 3.98 | 4.16 | 3.71
184 | 3.99 | 4.13 | 3.67
185 | 4 | 4.1 | 3.74
186 | 4.02 | 4.12 | 3.74
187 | 3.95 | 4.05 | 3.76
188 | 3.99 | 4.01 | 3.73
189 | 3.98 | 4.06 | 3.7
190 | 4.01 | 4.12 | 3.8
191 | 3.99 | 4.09 | 3.8
192 | 3.96 | 4.11 | 3.8
193 | 3.96 | 4.16 | 3.81
194 | 3.98 | 4.11 | 3.85
195 | 3.97 | 4.12 | 3.82
196 | 3.97 | 4.08 | 3.88
197 | 3.97 | 4.08 | 3.83
198 | 3.98 | 4.07 | 3.8
199 | 3.96 | 4.11 | 3.83
200 | 3.99 | 4.13 | 3.8

## Data for Question 2
Table 3 - pH Data
Vinegar Added (mL) | pH Measurement 1 | pH Measurement 2 | pH Measurement 3 | pH Measurement 4 | pH Measurement 5 | pH Measurement 6 | pH Measurement 7 | pH Measurement 8 | pH Measurement 9 | pH Measurement 10
0 | 6.11 | 6.1 | 6.11 | 6.09 | 6.07 | 6.1 | 6.07 | 6.09 | 6.09 | 6.09
1 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.24 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23
2 | 3.08 | 3.07 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.07
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92
5 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.9 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.92 | 2.89
6 | 2.87 | 2.89 | 2.87 | 2.88 | 2.86 | 2.88 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.88
7 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85
8 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.84 | 2.84
9 | 2.82 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.81 | 2.82 | 2.81
10 | 2.8 | 2.81 | 2.8 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.8 | 2.81 | 2.81 | 2.8
11 | 2.77 | 2.78 | 2.77 | 2.79 | 2.77 | 2.78 | 2.77 | 2.78 | 2.78 | 2.79
12 | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77
13 | 2.76 | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.75 | 2.77 | 2.75 | 2.77 | 2.76